## КТП
Заполненный опросный лист необходимо направить по адресу: |  | tdm@nt-rt.ru
Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
Опросный лист на трансформаторную подстанцию 6(10) кВ
Информация о заказчике
Параметр |  | Информация
Дата заполнения
Заказчик (организация)
Контактное лицо
Телефон
Электронная почта
Адрес доставки (город)
Маркировка подстанции
Технические характеристики
Параметр |  |  | Значение
Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН)
Класс напряжения, кВ (6/10 кВ)
Типоисполнение КТП (тупиковая/проходная)
Исполнение ввода (воздух/кабель)
Вводной аппарат (нет/разъединитель/выключатель нагрузки)
Защита по стороне ВН (нет/ОПН)
Секционирование (для двухтрансформаторных КТП)
Учет по стороне высокого напряжения (нет/активный/реактивный)
Тип счетчика электроэнергии
Коридор обслуживания по стороне ВН (да/нет)
Силовые трансформаторы
Количество силовых трансформаторов
Мощность силовых трансформаторов, кВА
Тип трансформатора (ТМГ/сухой)
Соединение обмоток трансформатора (Д/У, У/У и др.)
Наличие бака для слива масла (да/нет)
Распределительное устройство низкого напряжения РУНН
Вводной аппарат (рубильник/автоматический выключатель)
Учет электроэнергии на вводе РУНН (да/нет)
Учитываемая мощность (нет/активная/реактивная)
Тип счетчика электроэнергии
Защита по стороне НН (нет/ОПН)
Вольтметр, амперметры (да/нет)
Коридор обслуживания по стороне НН (да/нет)
Конденсаторные установки (да/нет)
Мощность конденсаторной установки, кВар
Отходящие линии
Исполнение вывода (воздух/кабель)
Токи отходящих фидеров, А
Аппараты на отходящих линиях (рубильники/автоматы)
Наличие секционирования и/или АВР (для двухтрансформаторных КТП)
Учет электроэнергии на отходящих линиях (да/нет)
Учитываемая мощность (активная/реактивная)
Тип счетчика электроэнергии
Характеристики модульного здания
Климатическое исполнение (киосковая - У1, сэндвич - УХЛ1)
Способ установки (стационарная, передвижная)
Размер подстанции/фундамента (если известен)
Сейсмостойкость по шкале MSK-64 (6-9 баллов)
Степень огнестойкости (III/II)
Освещение внутреннее (обычное/светодиодное)
Освещение наружное (да/нет)
Освещение аварийное (да/нет)
Продолжительность аварийного освещения (если требуется)
Вентиляция (естественная/принудительная)
Площадки обслуживания, лестницы
Цветографическая схема
Техническая документация
Документ |  |  | Приложение
Однолинейная схема (есть/нет)
Схема компоновки оборудования (есть/нет)