## опросный лист на Реклоузер
Заполненный опросный лист необходимо направить по адресу: |  |  |  | tdm@nt-rt.ru
Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 |  |  | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 |  |  | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
Пункт секционирования столбовой (вакуумный реклоузер) 6, 10, 35 кВ
Организация
Контактное лицо
Электронная почта
Телефон
Номинальное напряжение, кВ |  |  | 6 |  | 10 |  |  | 35
Назначение реклоузера (см. схемы ниже)
1 - на фидере на питающей подстанции | [8 empty] | 3 - пункт секционирования с односторонним питанием
2 - на отпайке сети | [8 empty] | 4 - пункт секционирования с двухсторонним питанием
Ожидаемые рабочие токи, А
Вид защиты |  | релейная |  |  |  |  | микропроцессорная
Направление защиты |  | прямое |  |  |  |  | прямое и обратное
Рабочие уставки | МТЗ, А/сек |  | Отсечка, А | Перегрузка, А/сек |  | ОЗЗ, А/сек |  | ЗМН, кВ/сек
прямое направление
обратное направление
срабатывание (да/нет)
сигнализация (да/нет)
Рабочие уставки циклов АПВ, сек |  |  | первый |  |  |  | второй
|  |  | Определение места повреждения |  |  |  | АВР
Оперативное питание |  |  | одностороннее |  |  |  | двухстороннее
Система оперативного питания |  |  | ~220 В |  |  |  | другое
Комплект связи |  |  | GSM-модем |  |  |  | другое
Климатическое исполнение |  |  | У1 |  |  |  | УХЛ1
Установка на опоре |  |  | одноопорная |  |  |  | двухопорная
Тип опоры
Длина соединительного кабеля, м
Дополнительное оборудование | [6 empty] | разъединитель, шт.
|  | комплект ОПН, шт. |  |  |  |  | монтажный комплект
Доставка |  | поставщика |  |  |  |  | самовывоз
Количество однотипных реклоузеров
Адрес доставки
Дополнительные требования
1
4
1
2
1
3
3
2